|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA**   1. **ESCOLA POLITÉCNICA** 2. **COLEGIADO DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA** |  |

1. **João Pedro Caires Ferreira**
2. **SIMULOAD: Simulador de Curvas de Carga**
3. **Orientador: Prof. Dr. André Luiz de Carvalho Valente**
4. **Salvador-Ba - Brasil**
5. **14 de Julho de 2023**
6. **João Pedro Caires Ferreira**
7. **SIMULOAD: Simulador de Curvas de Carga**

Projeto apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Engenheiro(a) Eletricista.

1. **Orientador: Prof. Dr. André Luiz de Carvalho Valente**
2. **Salvador-Ba - Brasil**
3. **14 de Julho de 2023**
4. **João Pedro Caires Ferreira**
5. **SIMULOAD: Simulador de Curvas de Carga**

Projeto apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Engenheiro(a) Eletricista.

Trabalho aprovado. Salvador-Ba – Brasil, 14 de Julho de 2023:

**-------------------------------------------------------**

**Orientador(a): Prof. Dr. André Luiz de Carvalho Valente**

**-------------------------------------------------------**

**Prof. Dr. Fernando Augusto Moreira**

**------------------------------------------------------**

**Prof. Dr. Karcius Day Rosário de Assis**

1. **Salvador-Ba – Brasil**
2. **14 de Julho de 2023**
3. *Este trabalho é dedicado a todos que influenciaram de alguma forma na minha carreira e hábitos. Hoje caminho em direção ao melhor futuro que posso ter e não chegaria nele sozinho. Desejo o melhor para vocês e espero ter retribuído de alguma forma.*
4. **Agradecimentos**

Agradeço ao meu pai, Antônio Geraldo Ferreira, engenheiro eletricista, referência nacional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA-BA e minha primeira imagem sobre excelência.

Agradeço à minha mãe Cinara e à minha irmã Beatriz por todo o suporte durante esse período, e o quanto a nossa relação se fortaleceu durante esse período é reflexo disso.

Agradeço à minha namorada Naiara por fazer parte de todas as decisões mais importantes que tomei durante esses 7 anos de curso, que me guiaram para finalizá-lo extremamente satisfeito com a minha trajetória.

Agradeço também aos meus sogros Regina e Rogério por terem me acolhido como um filho.

Agradeço aos meus padrinhos e tios, ao meu cunhado e aos meus primos por todo o apoio.

Agradeço aos colegas e amigos do curso. Isso é o que tem de mais valioso na universidade.

Agradeço a Miguel Damásio, um colega que se tornou um irmão.

Agradeço a Caléo Meneses, minha dupla do curso em diversos momento e que também ajudou toda a nossa turma várias vezes.

Agradeço a Henrique Poleselo e Luiz Gustavo, amizades que levo para a vida e desejo o melhor sempre.

Agradeço a Amanda Borges pelo nosso contato na empresa júnior, por me fazer enxergar meus principais defeitos e trabalhar nisso, me tornando uma pessoa e profissional melhor.

Agradeço aos colegas e amigos Leonardo Pedreira, Paula Garcia, Caio França e Bruno Sales, vejo um futuro brilhante para cara um de vocês.

Agradeço a Mariana Guimarães por toda a orientação e auxílio nessa reta final.

Agradeço às lideranças que tive durante todos os meus estágios, tive a sorte de aprender e evoluir muito com profissionais excelentes em todas as experiências que tive. Agradeço também aos professores do curso que realmente se preocupam com o futuro dos alunos, somos muito gratos por termos vocês no departamento.

“Liberdade não é fazer o que se quer, mas querer o que se faz.”

(Jean-Paul Sartre)

1. **Resumo**

O presente trabalho discorre sobre o desenvolvimento de uma solução didática para aprimorar o aprendizado dos estudantes de Engenharia Elétrica no assunto de curvas de carga no contexto da distribuição de energia elétrica.

A solução foi idealizada como um software, nomeado de Simuload, com interface visual amigável capaz de modelar e simular curvas de carga e curvas características de um transformador para análise e estudo. O software utilizou como base a PPH 2019 – Pesquisa de Posse e Hábitos de Uso de Equipamentos Elétricos na Classe Residencial 2019, adotando suas premissas, sua forma de representar o consumo dos equipamentos, e também seus dados como registros padrões prontos para uso no Simuload.

Os requisitos funcionais e o propósito do software guiaram as escolhas dos recursos e ferramentas para o seu desenvolvimento. A linguagem escolhida foi Python com um banco de dados relacional SQLite e interface gráfica com PyQt5, utilizando o Qt Designer para construção de telas. Além disso, foram utilizados Git e Github para versionamento de código, Visual Studio Code como ferramenta de desenvolvimento, e os módulos Matplotlib, Numpy, PyInstaller e csv. O Simuload também possui um algoritmo de aleatoriedade que permite simular curvas de carga em intervalos menores a partir do mapeamento de hora em hora.

Foi feito um estudo de caso real com uma dupla de estudantes que utilizou o Simuload para a realização de um trabalho de simulação de curvas de carga na disciplina Laboratório Integrado VI no semestre 2023.1 do curso de Engenharia Elétrica da UFBA. Durante o seu uso foram apontados pontos de melhoria e algumas desvantagens do software, mas a sua praticidade e interface amigável o tornam uma alternativa mais vantajosa diante dos métodos tradicionais utilizados para a realização do trabalho. Esta foi a conclusão a partir de uma avaliação qualitativa do uso do Simuload durante o estudo de caso.

**Palavras-chave**: Simuload, simulação de curvas de carga, distribuição de energia elétrica, software didático, software de simulação.

1. **Abstract**

The present study discusses the development of a didactic solution to enhance the learning of Electrical Engineering students in the topic of load curves in the context of electrical distribution. The solution was conceived as a software, named Simuload, with a user-friendly visual interface capable of modeling and simulating load curves and transformer characteristic curves for analysis and study. The software was based on the PPH 2019 – *Pesquisa de Posse e Hábitos de Uso de Equipamentos Elétricos na Classe Residencial 2019*, adopting its premises, its way of representing equipment consumption, and also its data as default records ready for use in Simuload.

The functional requirements and the purpose of the software guided the choices of resources and tools for its development. The chosen language was Python with a relational SQLite database and a graphical interface with PyQt5, using Qt Designer for screen building. In addition, Git and Github were used for code versioning, Visual Studio Code as a development tool, and the modules Matplotlib, Numpy, PyInstaller, and csv. Simuload also has a randomness algorithm that allows simulating load curves at smaller intervals based on hourly mapping.

A real case study was conducted with a pair of students who used Simuload to perform a load curve simulation project in the Integrated Laboratory VI course in the 2023.1 semester of the Electrical Engineering program at UFBA. During its use, some improvement points and disadvantages of the software were identified, but its practicality and user-friendly interface make it a more advantageous alternative compared to traditional methods used for the project execution. This was the conclusion obtained from a qualitative evaluation of the use of Simuload during the case study.

**Keywords**: Simuload, load curve simulation, electrical distribution, didactic software, simulation software.

**Lista de Figuras**

[*Fig. 1 Gráfico UML do Banco de Dados desenhado na ferramenta Miro.* 8](#Fig.!0|sequence)

[*Fig. 2 Código fonte do Simuload no editor de código VSCode.* 9](#Fig.!1|sequence)

[*Fig. 3 Interface do software Qt Designer e edição da tela de novo equipamento do Simuload.* 11](#Fig.!2|sequence)

[*Fig. 4 Visualização da tabela de CargaEquipamento e seu script de criação na extensão SQLite no VSCode.* 12](#Fig.!3|sequence)

[*Fig. 5 Pastas e executável que compõem a versão de distribuição para Windows do Simuload.* 13](#Fig.!4|sequence)

[*Fig. 6 Dashboard de dados de consumo de lâmpadas na PPH 2019 para a região Nordeste.* 15](#Fig.!5|sequence)

[*Fig. 7 Submissão de alterações no código utilizando o Git através do terminal embutido no VSCode.* 17](#Fig.!6|sequence)

[*Fig. 8 Mapeamento de consumo dos equipamentos e cargas para simulação de curvas no Google Sheets.* 20](#Fig.!7|sequence)

[*Fig. 9 Cálculo das curvas de carga a partir de consumidores residencial, comercial, industrial e iluminação no Google Sheets.* 21](#Fig.!8|sequence)

[*Fig. 10 Curva de simulação da demanda dos estabelecimentos pela curva característica do transformador no Google Sheets.* 21](#Fig.!9|sequence)

[*Fig. 11 Janela principal do Simuload.* 22](#Fig.!10|sequence)

[*Fig. 12 Janela de equipamentos do Simuload.* 23](#Fig.!11|sequence)

[*Fig. 13 Janela de criação de equipamento do Simuload.* 24](#Fig.!12|sequence)

[*Fig. 14 Janela de cargas do Simuload.* 25](#Fig.!13|sequence)

[*Fig. 15 Janela de criação de carga do Simuload.* 25](#Fig.!14|sequence)

[*Fig. 16 Janela de criação de curva do Simuload.* 26](#Fig.!15|sequence)

[*Fig. 17 Janela de transformadores do Simuload.* 27](#Fig.!16|sequence)

[*Fig. 18 Janela de criação de transformador do Simuload.* 27](#Fig.!17|sequence)

[*Fig. 19 Simulação da curva e transformador do tipo 1 registrados no Simuload no intervalo de 1 hora.* 29](#Fig.!18|sequence)

[*Fig. 20 Simulação da curva e transformador do tipo 1 registrados no Simuload no intervalo de 30 minutos.* 29](#Fig.!19|sequence)

[*Fig. 21 Simulação da curva e transformador do tipo 1 registrados no Simuload no intervalo de 15 minutos.* 30](#Fig.!20|sequence)

[*Fig. 22 Simulação da curva e transformador do tipo 1 registrados no Simuload no intervalo de 5 minutos.* 30](#Fig.!21|sequence)

**Lista de Abreviaturas e Siglas**

**PPH 2019** – Pesquisa de Posse e Hábitos de Uso de Equipamentos Elétricos na Classe Residencial 2019

**Procel** – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica

**UML** – Unified Modeling Language

**VSCode** – Visual Studio Code

**CSV** – Comma-separated values

**MME** – Ministério de Minas e Energia

Sumário

[Capítulo 1: Introdução 1](#__RefHeading___Toc783_3772085703)

[Capítulo 2: Objetivos 3](#__RefHeading___Toc789_3772085703)

[2.1 Objetivo geral 3](#__RefHeading___Toc791_3772085703)

[2.2 Objetivos específicos 4](#__RefHeading___Toc793_3772085703)

[Capítulo 3: Metodologia 5](#__RefHeading___Toc797_3772085703)

[3.1 Desenvolvimento do software 5](#__RefHeading___Toc799_3772085703)

[3.2 Validação 6](#__RefHeading___Toc550_3461207297)

[Capítulo 4: Especificações 7](#__RefHeading___Toc803_3772085703)

[4.1 Banco de dados 7](#__RefHeading___Toc3973_2898883715)

[4.2 Módulos e ferramentas 8](#__RefHeading___Toc805_3772085703)

[4.2.1 *Ferramenta de edição de código.* 9](#__RefHeading___Toc3975_2898883715)

[4.2.2 *Ferramenta de interface visual.* 10](#__RefHeading___Toc807_3772085703)

[4.2.3 *Ferramentas matemáticas.* 11](#__RefHeading___Toc552_3461207297)

[4.2.4 *Manipulação de dados.* 12](#__RefHeading___Toc554_3461207297)

[4.2.5 *Distribuição do software.* 13](#__RefHeading___Toc3977_2898883715)

[4.3 Mapeamento de dados 14](#__RefHeading___Toc556_3461207297)

[4.4 Algoritmo de aleatoriedade 15](#__RefHeading___Toc558_3461207297)

[4.5 Versionamento de código 17](#__RefHeading___Toc3979_2898883715)

[Capítulo 5: Estudo de Caso 19](#__RefHeading___Toc809_3772085703)

[5.1 Simulando com outros softwares 19](#__RefHeading___Toc811_3772085703)

[5.2 Aplicação do Simuload 22](#__RefHeading___Toc560_3461207297)

[5.3 Resultados e comparações 31](#__RefHeading___Toc562_3461207297)

[Capítulo 6: Conclusão 33](#__RefHeading___Toc815_3772085703)

[6.1 Considerações finais 33](#__RefHeading___Toc817_37720857031)

[Referências 35](#__RefHeading___Toc821_3772085703)

[Apêndice A – Código do algoritmo de aleatoriedade 37](#__RefHeading___Toc3981_2898883715)

[Apêndice B – Repositório do Simuload 39](#__RefHeading___Toc1137_2898883715)

[Apêndice C – Anexo I. Tabelas da norma SM04.14-01.001 40](#__RefHeading___Toc1139_2898883715)

# **Introdução**

Sabe-se que no atual cenário brasileiro no que diz respeito ao consumo de energia elétrica, há uma grande necessidade de estudar formas efetivas de aproveitamento dos recursos e suas distribuições. As formas de coletar, mensurar, analisar e utilizar os dados referentes ao consumo de energia são de extrema importância para o país e portanto devem ser abordadas de forma crítica, sobretudo dentro da universidade no curso de engenharia elétrica.

Em uma perspectiva mais geral, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel, foi criado pelo governo com intuito de promover o uso eficiente da energia elétrica e combater o seu desperdício. O programa possui ações que auxiliam na eficiência dos bens e serviços, bem como possibilitam a postergação de investimentos no setor elétrico, reduzindo assim também os possíveis impactos ambientais. Tais ações são fundamentais para a manutenção de um sistema de distribuição eficiente e que vise maior economia e uso consciente dos nossos recursos.

Entende-se como curva de carga um gráfico que corresponde ao consumo de energia elétrica diário em um determinado ponto ou região. Essa representação gráfica é essencial para compreender e analisar o comportamento do consumo energético em diferentes momentos do dia, da semana ou do ano. As curvas de carga são compostas por valores de consumo em unidades de potência, geralmente em watts (W) ou quilowatts (kW), em função do tempo, geralmente em horas (h) ou minutos (min). Esses dados são coletados através de medidores e dispositivos de telemetria em diversos pontos da rede elétrica.

Nessa conjuntura é importante salientar que a simulação de curvas de carga é uma atividade fundamental no planejamento da distribuição de energia elétrica, permitindo que as empresas do setor controlem a demanda de energia de forma eficiente e segura. Com a simulação de curvas de carga, é possível determinar o perfil de consumo de uma determinada rede de distribuição, identificar pontos críticos que podem gerar sobrecargas e avaliar o desempenho da rede em situações de pico de demanda. Ou seja, é parte intrínseca na construção de um planejamento energético eficiente, independente da sua dimensão ou âmbito.

Este é um campo de atuação dentro da engenharia elétrica que permite uma infinidade de possibilidades para o profissional da área. Portanto, é necessário que o estudante, ainda na universidade, tenha contato com ferramentas que contribuam de forma eficiente na sua formação, fazendo com que ele tenha domínio tanto na execução quanto na análise dos dados coletados. A simulação de curvas de carga é uma atividade cujos seus resultados e análises podem ser exploradas tanto no setor público, quanto privado, o que permite ampliar de maneira ainda mais significativa as possibilidades de atuação dentro do mercado de trabalho.

O software Simuload, produto desenvolvido como objeto de estudo deste trabalho, foi pensado e elaborado para ser uma ferramenta importante no aprendizado da simulação de curvas de carga em redes de distribuição de baixa tensão, oferecendo uma maneira eficiente de simular curvas de carga, evitando excesso de trabalho manual e consequentemente conectando o estudante com a parte prática. Com esta pesquisa, espera-se contribuir para o desenvolvimento de ferramentas didáticas eficientes para o ensino de simulação de curvas de carga em redes de distribuição de baixa tensão, promovendo uma formação mais completa e qualificada para os estudantes de Engenharia Elétrica.

# **Objetivos**

O capítulo de objetivos tem como propósito definir de forma clara e concisa os resultados almejados com o desenvolvimento e utilização do software Simuload. Neste capítulo, serão apresentados os objetivos gerais e específicos do trabalho, proporcionando uma visão abrangente das metas a serem alcançadas. Os objetivos estabelecidos serão fundamentais para direcionar o desenvolvimento do software e guiar a análise e avaliação dos resultados obtidos.

## **Objetivo geral**

O objetivo geral deste trabalho é apresentar o software Simuload e sua metodologia de desenvolvimento, bem como avaliar sua eficácia como ferramenta didática para a simulação de curvas de carga em redes de distribuição de baixa tensão. Para isso, foram realizadas simulações de curvas de carga em uma rede de distribuição de energia elétrica, utilizando o Simuload como ferramenta principal, a fim de demonstrar sua capacidade de simulação de uma forma didática.

A criação do software Simuload foi motivada pela necessidade da existência de uma ferramenta didática que pudesse auxiliar na simulação de curvas de carga em redes de distribuição de baixa tensão, a ser utilizada sobretudo por estudantes de Engenharia Elétrica. Sua interface foi desenvolvida de maneira que se apresentasse de forma intuitiva e de fácil utilização para os usuários no momento da simulação das curvas de carga, permitindo ao usuário otimizar o trabalho e consequentemente concluir a tarefa de forma mais rápida e eficiente.

Por meio da utilização do Simuload, espera-se que seja possível contribuir para o desenvolvimento de habilidades técnicas importantes para a atuação na área de Engenharia Elétrica. Dentre essas habilidades pode-se destacar: a capacidade de simular e analisar curvas de carga em redes de distribuição de energia elétrica e a capacidade de compreender e aplicar conceitos relacionados à gestão de demanda de energia elétrica, o que é de extrema importância no campo prático de atuação, pois através dos dados obtidos com a simulação o profissional desta área deve ser capaz de planejar maneiras eficientes de lidar com as demandas de consumo.

Com isso, espera-se também que este trabalho possa contribuir para a disseminação do conhecimento sobre a simulação de curvas de carga em redes de distribuição de energia elétrica, bem como para o aprimoramento da formação de estudantes e profissionais da área de Engenharia Elétrica.

Por meio da utilização do Simuload, espera-se que seja possível contribuir com o desenvolvimento de habilidades técnicas importantes para a atuação dos profissionais na área de Engenharia Elétrica. Por conseguinte, espera-se que este trabalho possa contribuir para a disseminação do conhecimento sobre a simulação de curvas de carga em redes de distribuição de energia elétrica, bem como sua importância para o aprimoramento da formação de estudantes e profissionais da área de Engenharia Elétrica, sobretudo no que diz respeito ao campo prático de atuação.

O objetivo geral é, portanto, avaliar a eficiência e usabilidade do software Simuload para facilitar o processo de estudo e aprendizagem do assunto de curvas de carga, e os objetivos específicos visam a identificação de limitações e proposição de melhorias para aprimorar o software.

## **Objetivos específicos**

Os objetivos específicos deste trabalho compreendem:

* Avaliação da eficiência e usabilidade do software Simuload para a simulação de curvas de carga;
* Identificação de possíveis limitações ou dificuldades no uso do software;
* Proposição de melhorias e aprimoramentos para torná-lo ainda mais didático e útil para fins de aprendizagem.

Para tanto, serão realizadas simulações de curvas de carga utilizando o software Simuload em diferentes cenários, e os resultados obtidos serão utilizados para avaliar a eficiência do software em facilitar o processo de elaboração e estudo de curvas de carga. Além disso, serão realizadas análises para identificar possíveis limitações ou dificuldades no uso do software, de forma a propor melhorias e aprimoramentos que possam torná-lo ainda mais didático e útil para fins de aprendizagem.

# **Metodologia**

Neste capítulo será descrito como o software Simuload foi desenvolvido, incluindo linguagem de programação, ferramentas utilizadas e mapeamento do banco de dados. Além disso, será apresentado o processo de validação da ferramenta, que consiste em avaliar a sua eficácia em simular curvas de carga e atender às necessidades dos estudantes. O Simuload é uma ferramenta desenvolvida para facilitar o processo de elaboração, estudo e aprendizagem de curvas de carga, e a sua metodologia de desenvolvimento é fundamental para garantir a qualidade e eficácia da ferramenta.

## Desenvolvimento do software

Durante o processo de desenvolvimento do Simuload foram estabelecidos alguns requisitos funcionais com o objetivo de tornar a ferramenta prática e completa para o uso dos estudantes. Esses requisitos foram:

1. Desenvolver botões, telas e gráficos de curva totalmente funcionais, permitindo a criação de simulações de curva de carga de redes de distribuição de baixa tensão de forma simples e intuitiva;
2. Criação de um banco de dados funcional com integridade dos dados das entidades, garantindo a correta representação dos dados utilizados nas simulações de curva de carga;
3. Assegurar a integridade dos dados nas curvas simuladas, verificando a precisão das simulações e a consistência dos resultados obtidos;
4. Incluir modelos de exemplo padrões que permitam ao usuário realizar simulações com dados de referência;
5. Calcular a faixa de carregamento do transformador, possibilitando a verificação das limitações de carga em um determinado transformador;
6. Permitir a exportação das simulações para um arquivo CSV, para que os resultados possam ser facilmente analisados e compartilhados.

Esses seis itens foram pensados levando em consideração a experiência vivida nas matérias Laboratório Integrado VI e Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. Ambas fazem parte da grade curricular do sétimo semestre do curso de Engenharia Elétrica da UFBA e são de extrema importância na formação profissional. Visando maior aproveitamento e crescimento dos estudantes nessa fase crucial do curso, todo o conteúdo e trocas vivenciadas nesses dois componentes curriculares serviram de insumos para o processo de desenvolvimento do Simuload.

## **Validação**

Após a etapa de desenvolvimento e criação, se fez necessária a validação da efetividade da ferramenta. Para tanto, foi realizada uma avaliação qualitativa do seu uso por uma dupla de estudantes no contexto da disciplina Laboratório Integrado VI. Os critérios avaliados incluíram a facilidade de uso, a clareza dos resultados gerados, a compreensão da interface e a adequação dos modelos de exemplo. A avaliação teve como objetivo identificar pontos fortes e fracos da ferramenta e fornecer subsídios para possíveis melhorias. Os resultados desta avaliação serão discutidos de maneira mais abrangente no capítulo cinco, no qual será abordado o estudo de caso de maneira mais detalhada.

Foi estabelecido um diálogo constante com a dupla de estudantes que foi escolhida para utilizar o software em simulações de curvas de carga, possibilitando maior compreensão e aproximação das reais necessidades dos estudantes durante todo o processo de desenvolvimento. Dessa maneira, houve uma aproximação das funcionalidades do software com as principais necessidades dos estudantes, o que tornou o Simuload uma ferramenta bastante didática e eficaz no que se propõe. Essa abordagem colaborativa foi de extrema importância na criação do software, sobretudo por contribuir com maior efetividade no alcance dos objetivos específicos e consequentemente na no objetivo geral do trabalho.

# **Especificações**


Nesta seção, são apresentadas as especificações técnicas do software Simuload, desenvolvido em Python (PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, 2001), abrangendo desde os módulos e ferramentas utilizados até o mapeamento dos dados e o algoritmo de aleatoriedade implementado. Serão discutidas as decisões tomadas em relação às funcionalidades, os requisitos matemáticos e estatísticos, bem como a estrutura do banco de dados utilizado. A seção de especificação é fundamental para compreender as escolhas técnicas feitas ao longo do desenvolvimento do Simuload, garantindo a transparência e a compreensão das decisões tomadas para construir uma ferramenta robusta e eficiente.

## **Banco de dados**

O Simuload utiliza um banco de dados relacional que inclui quatro entidades: *Equipamento, Carga, Curva* e *Transformador*. A entidade *Equipamento* representa os equipamentos que compõem uma carga em watts. Já a entidade *Carga* representa um estabelecimento consumidor em watts, podendo ser uma casa, um galpão, um mercado, iluminação pública, entre outros. A entidade *Curva* representa a distribuição temporal do consumo de várias cargas e, consequentemente, o consumo de energia elétrica numa região atendida por um transformador. Por fim, a entidade *Transformador* representa o fornecimento na curva característica de um transformador que atende uma região.

As entidades no banco de dados são relacionadas entre si. A entidade *Equipamento* tem uma relação de muitos para muitos com a entidade *Carga*, e para isso existe uma tabela associativa *CargaEquipamento* que relaciona quais *Equipamentos* fazem parte de quais *Cargas*. A entidade *Carga* tem uma relação de muitos para muitos com a entidade *Curva*, e para isso também existe uma tabela associativa CurvaCarga que relaciona quais *Curvas* possuem quais *Cargas*. A entidade Transformador é independente e possui uma estrutura de demanda distribuída ao longo do tempo, assim como o equipamento. Essas relações permitem que os dados sejam organizados e recuperados de forma eficiente no Simuload e estão representadas no gráfico UML – *Unified Modeling Language* (MIRO, 2023) na Figura 1, desenhado através da ferramenta Miro (MIRO, 2023).

*Fig. 1 Gráfico UML do Banco de Dados desenhado na ferramenta Miro.*



Fonte: Autoria própria.

## **Módulos e ferramentas**

Na fase de planejamento e desenvolvimento do Simuload, foram tomadas decisões estratégicas em relação aos módulos e ferramentas a serem utilizados. Para garantir a eficiência e o funcionamento adequado do sistema, uma pesquisa detalhada foi realizada para identificar os pacotes e ferramentas mais adequados às necessidades do projeto.


Durante essa pesquisa, diversos critérios foram considerados, como as funcionalidades oferecidas pelos módulos, a facilidade de uso, a popularidade no meio de desenvolvimento Python e a disponibilidade de material de apoio, como documentação e comunidades de suporte. Esses critérios foram cruciais para selecionar as melhores opções que atendessem às demandas específicas do Simuload.

A escolha criteriosa dos módulos e ferramentas utilizados é fundamental para o sucesso do projeto, pois eles fornecem recursos e funcionalidades essenciais para a implementação das diversas funcionalidades do software. Através dessa abordagem, foi possível garantir a qualidade, a robustez e a efetividade do Simuload, proporcionando uma experiência aprimorada ao usuário e facilitando o desenvolvimento das atividades propostas.

### *Ferramenta de edição de código.*

Dentre as várias ferramentas disponíveis para a edição de código, optou-se por utilizar o VSCode – *Visual Studio Code* (MICROSOFT, 2023) como o principal editor de código para o desenvolvimento do Simuload. O VSCode foi selecionado devido à sua ampla popularidade, reconhecido como um dos principais editores de código para desenvolvedores Python, oferecendo uma experiência de edição altamente produtiva. Na Figura 2 é apresentada uma parte do código-fonte do Simuload no editor de código VSCode.

*Fig. 2 Código fonte do Simuload no editor de código VSCode.*

Fonte: Autoria própria.

A escolha do VSCode baseou-se em diversos fatores. Em primeiro lugar, sua interface intuitiva e amigável proporciona uma curva de aprendizado suave, permitindo aos desenvolvedores se familiarizarem rapidamente com o editor. Além disso, o VSCode possui suporte para a linguagem Python, o que facilita a escrita, depuração e execução de código Python diretamente no editor.


Um dos principais pontos fortes do VSCode é a sua extensibilidade. Através da instalação de extensões, é possível expandir ainda mais as funcionalidades do editor, personalizando-o de acordo com as necessidades do Simuload. No caso do desenvolvimento em Python, existem diversas extensões úteis disponíveis, como integração com sistemas de controle de versão, suporte a testes automatizados, formatação de código, *linting* e autocompletar, que contribuem para um fluxo de trabalho eficiente e eficaz.

Portanto, a escolha do VSCode como o editor de código para o desenvolvimento do Simuload foi embasada em sua popularidade, facilidade de uso específica para códigos Python e a ampla disponibilidade de extensões úteis que auxiliam no desenvolvimento do software. Essa escolha contribui para uma experiência de programação agradável e produtiva, garantindo um ambiente de trabalho adequado para o desenvolvimento do Simuload.

### *Ferramenta de interface visual.*

O processo de desenvolvimento do software Simuload envolveu diversas etapas, dentre as quais se destacam a escolha das ferramentas e tecnologias a serem utilizadas. Para a criação da interface gráfica, optou-se pela ferramenta PyQt5 (RIVERBANK COMPUTING LIMITED, 2023), que oferece uma vasta gama de recursos para desenvolvimento de interfaces gráficas em Python, incluindo *widgets*, diálogos e estilos personalizados. A escolha da linguagem de programação Python se deu pelo seu caráter de código aberto, grande comunidade de desenvolvedores, além de sua facilidade de uso e versatilidade.

Através do software Qt Designer (THE QT COMPANY, 2023), é possível desenhar as telas no formato *.ui*, definindo todas as suas estruturas e nome das variáveis onde serão inseridos os valores de texto. Com os arquivos *.ui* em mãos, o PyQt5 é responsável por transformá-los em código Python, possibilitando a integração das telas com o sistema. Na Figura 3, temos a edição da tela de criação de equipamento do Simuload no Qt Designer.

*Fig. 3 Interface do software Qt Designer e edição da tela de novo equipamento do Simuload.*  


Fonte: Autoria própria.

### *Ferramentas matemáticas.*


Para a simulação de gráficos, foi escolhida a biblioteca Matplotlib (THE MATPLOTLIB DEVELOPMENT TEAM, 2012), que oferece uma ampla variedade de gráficos e recursos de visualização de dados em Python, além de ser fácil de usar e ter uma boa documentação. O Matplotlib foi utilizado para a criação dos gráficos de curvas de carga simulados pelo software, permitindo a visualização das informações de maneira clara e eficiente.

Os cálculos realizados pelo software foram feitos diretamente pelo Python, utilizando as bibliotecas padrão do pacote, o que permitiu uma implementação mais simples e direta. Para obter os valores distribuídos em intervalos menores de simulação, foi utilizada a biblioteca Numpy, que oferece uma variedade de recursos para processamento de dados numéricos em Python, incluindo a interpolação de dados, que permitiu a obtenção de valores intermediários a partir dos dados de entrada.

### *Manipulação de dados.*

No âmbito das especificações técnicas, uma decisão relevante diz respeito ao armazenamento dos dados das simulações realizadas. Nesse sentido, optou-se por utilizar o banco de dados em memória SQLite (HWACI – APPLIED SOFTWARE RESEARCH, 2023), uma solução confiável e eficiente para a persistência de dados estruturados no ambiente Python. A escolha do SQLite se deve à sua facilidade de uso e à compatibilidade com diferentes sistemas operacionais, garantindo a portabilidade e a acessibilidade dos dados armazenados.

O VSCode também possui uma extensão de visualização do banco de dados SQLite, exibindo os registros de cada tabela, suas colunas e restrições, *scripts* de criação das tabelas e possibilidade de consultas personalizadas no banco. A Figura 4 apresenta a interface da extensão SQLite no VSCode.

*Fig. 4 Visualização da tabela de CargaEquipamento e seu script de criação na extensão SQLite no VSCode.*  


Fonte: Autoria própria.


Além disso, foi necessário considerar a exportação dos dados dos gráficos em formato CSV, visando a facilitar a análise e o compartilhamento dessas informações. Para realizar essa tarefa, fez-se uso do módulo *csv* nativo do Python, que oferece funcionalidades específicas para manipulação desse tipo de arquivo. Adicionalmente, foram explorados os métodos utilitários do módulo *os*, permitindo a criação de pastas no sistema operacional para uma organização adequada dos arquivos CSV gerados.

Essas decisões técnicas foram fundamentais para garantir a integridade dos dados, a eficiência no armazenamento e a praticidade na exportação dos resultados gerados pelo Simuload. Ao adotar o SQLite como banco de dados e o módulo *csv* do Python para exportação de dados em formato CSV, o projeto assegura uma abordagem robusta e adaptável, facilitando o acesso e a utilização das informações geradas pela ferramenta.

### *Distribuição do software.*

Para gerar um executável do software, foi utilizada a ferramenta PyInstaller (CORTESI et al., 2023), que permite empacotar o código-fonte e todas as suas dependências em um único arquivo executável, facilitando a distribuição do software para usuários finais. Como o PyInstaller gera os arquivos através do próprio sistema operacional utilizado, as versões de distribuição do Simuload foram geradas em máquinas com sistemas operacionais diferentes, Linux e Windows, para permitir o seu uso nos dois sistemas.

O executável é capaz de armazenar as curvas exportadas e reconhecer o arquivo do banco de dados na sua própria pasta, além das imagens de logo do software, sendo essa a estrutura dos arquivos compactados de distribuição para download. Abaixo, temos uma imagem da estrutura de pastas e arquivos da versão para o sistema operacional Windows do Simuload. A Figura 5 apresenta o executável do Simuload e suas respectivas pastas.

*Fig. 5 Pastas e executável que compõem a versão de distribuição para Windows do Simuload.*  


Fonte: Autoria própria.


## **Mapeamento de dados**

Para a coleta de dados utilizados na simulação, foram utilizadas informações retiradas da Pesquisa de Posse e Hábitos de Uso de Equipamentos Elétricos na Classe Residencial 2019 – PPH 2019 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2019) do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel. O Procel é um programa de governo coordenado pelo Ministério de Minas e Energia – MME e executado pela Eletrobras, cujo objetivo é promover a conservação de energia elétrica. A PPH 2019 é uma pesquisa declaratória que traça um perfil da posse e hábitos de consumo de equipamentos elétricos e nos setores residencial, comercial e industrial, com o intuito de avaliar o mercado de eficiência energética nas cinco regiões do Brasil.

Os dados utilizados na simulação foram obtidos a partir da PPH 2019, que foi realizada em diferentes regiões do país, o que permitiu a obtenção de um conjunto diversificado de dados de consumo de energia elétrica. As informações foram coletadas através de questionários que perguntavam sobre a posse e uso de diferentes equipamentos elétricos, bem como sobre os hábitos de consumo de energia elétrica em residências, estabelecimentos comerciais e industriais.

Os dados coletados foram utilizados para a definição das características dos equipamentos e cargas presentes na simulação do Simuload, tais como a potência, fator de potência e distribuição horária do uso percentual. Esses dados foram importantes para que as simulações realizadas pelo Simuload fossem o mais próximas possíveis da realidade, permitindo assim que os resultados obtidos a partir das simulações fossem mais precisos e confiáveis. Foi escolhido o filtro da região Nordeste em todos os dados mapeados para o sistema se aproximar da realidade da UFBA. O filtro por Estado escolhendo a Bahia não foi utilizado porque nem todos os equipamentos possuem os seus dados disponíveis a partir dessa opção. Na Figura 6 podemos visualizar uma das telas do PPH 2019 com o filtro da região Nordeste para o equipamento de lâmpada, os dados de curva de carga e outras informações de uso que mapeadas pelo Procel.

*Fig. 6 Dashboard de dados de consumo de lâmpadas na PPH 2019 para a região Nordeste.*



Fonte: PPH 2019 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2019).

## **Algoritmo de aleatoriedade**

Dentro da metodologia adotada neste trabalho de conclusão de curso, foi desenvolvido um algoritmo de aleatoriedade para representar as curvas de carga em intervalos de tempo menores. Esse algoritmo desempenha um papel essencial no aprimoramento da representação das curvas de carga no sistema Simuload, visando proporcionar uma experiência mais detalhada e realista aos usuários. Isso permite que, a partir de vetores de apenas 24 pontos nos equipamentos, o usuário tenha acesso a simulações com resolução maior sem precisar preencher centenas de pontos para isso.

O algoritmo, implementado em Python, segue uma sequência de passos para a geração de pontos aleatórios que serão adicionados aos vetores de 24 pontos, representando o consumo hora a hora de um equipamento ou a curva de carga horária de um transformador.

Inicialmente, é realizado o cálculo do número de pontos necessários para a interpolação, com base no intervalo desejado. Por exemplo, se o intervalo for de 30 minutos, serão necessários 48 pontos (24 horas divididas em intervalos de 30 minutos). Para esse caso de 48 pontos, cada subintervalo (intervalo de pontos por hora) possui 2 pontos. Em seguida, é criado um vetor chamado que contém os pontos de intervalo entre 0 e 23, representando as horas do dia.

Dentro de um *loop* principal, percorre-se cada ponto do vetor de interpolação. Para cada ponto, são realizadas as seguintes etapas:

1. O valor atual do vetor de consumo é atribuído a uma variável que representa a média do subintervalo atual. Esse valor é calculado a partir do vetor de consumo original, que contém os valores de consumo em intervalos de 1 hora.
2. Se o intervalo de interpolação for menor do que 1 hora (por exemplo, 30 minutos), entra-se em um *loop* adicional para gerar os pontos aleatórios. Caso contrário, pula-se esta etapa.
3. Uma *seed* única é calculada com base na soma de todos os valores do vetor de consumo original. A *seed* é um número fixo que, quando definido, garante que os valores aleatórios gerados sejam os mesmos para todas as simulações de uma mesma curva.
4. Um número aleatório é gerado dentro de um intervalo predefinido, representando a variação percentual permitida em relação ao valor-base. Neste caso, a variação é definida em até 40% do valor-base, positiva ou negativa.
5. Dependendo do índice do ponto no *loop*, o sinal do valor aleatório gerado é invertido para alternar entre valores positivos e negativos.
6. O valor aleatório gerado é adicionado ao valor médio multiplicado pela porcentagem de variação e dividido por 100. Isso resulta em um valor ajustado que representa o consumo aleatório no subintervalo.
7. Um novo valor médio é acumulado a partir dos valores gerados, pois cada valor contribui para a média total do subintervalo.
8. É calculado um fator de normalização com base na média original e na nova média acumulada. Esse fator é utilizado posteriormente para garantir que os valores não ultrapassem a média original.
9. Os valores do subintervalo são multiplicados pelo fator de normalização para ajustá-los à média original. Se algum valor exceder a média original, ele é substituído pela média e o valor excedente é adicionado ao próximo ponto, mantendo a consistência do consumo total do subintervalo. Caso seja o último ponto do subintervalo, o valor excedente é adicionado ao ponto anterior.
10. O *loop* continua para o próximo subintervalo até que todos os pontos do vetor de interpolação sejam processados.


Ao final do algoritmo, é retornado um vetor contendo os pontos interpolados da curva de carga, representados em quilowatts. Esse vetor é utilizado para visualizar a curva de carga com maior resolução, refletindo o consumo detalhado dos equipamentos ao longo do tempo. Em algumas simulações, tem-se a impressão de que a curva de carga com intervalos menores possuem magnitude menor que a curva simulada para o intervalo de 1 hora. Isso acontece por conta da premissa de que o valor aleatório deve ser sempre menor ou igual ao valor da curva. A implementação completa do algoritmo pode ser encontrada no apêndice.

## **Versionamento de código**

No desenvolvimento do Simuload, foi adotado o sistema de controle de versão Git (TORVALDS; HAMANO, 2005) junto a plataforma de hospedagem GitHub (GITHUB, 2023) para gerenciar o versionamento do código fonte e facilitar a disponibilização das versões de distribuição do software.

O Git é um sistema de controle de versão distribuído amplamente utilizado na indústria de desenvolvimento de software. Ele permite controlar o histórico de alterações do código fonte, rastrear e registrar as modificações realizadas ao longo do tempo. Com o Git, é possível criar ramificações para desenvolver novos recursos ou corrigir problemas sem afetar a versão principal do software. Com o Git instalado, é possível executar seus comandos no terminal da máquina utilizada para o desenvolvimento. Além disso, o VSCode possui um terminal embutido em sua plataforma que permite a execução desses comandos, como demonstrado na Figura 7.

*Fig. 7 Submissão de alterações no código utilizando o Git através do terminal embutido no VSCode.*

Fonte: Autoria própria.


O GitHub é uma plataforma web que oferece recursos de hospedagem de repositórios Git. Por meio do GitHub, é possível armazenar de forma segura o código fonte do Simuload em um repositório centralizado. Além disso, ele fornece uma interface amigável para visualizar as alterações feitas no código ao longo do tempo. No Apêndice B deste trabalho, são fornecidos os links para acessar o repositório do Simuload no GitHub com o código fonte do software disponível para consulta e download, bem como os requisitos do sistema, instruções detalhadas de instalação e os procedimentos passo a passo.

# **Estudo de Caso**

A ferramenta Simuload foi utilizada por uma dupla de alunos em um estudo de caso real, visando mapear uma região com suas respectivas cargas e equipamentos elétricos. Essa atividade é realizada durante a matéria – Laboratório Integrado VI, que faz parte do sétimo semestre na grade do curso de Engenharia Elétrica da UFBA, cursada no semestre letivo de 2023.1. Tal atividade consiste em simular a curva de carga da região e escolher o transformador adequado para atender as condições de demanda de energia elétrica. Essa é uma atividade de suma importância na formação dos estudantes, pois a partir dela é possível ter insumos que nortearão a necessidade elétrica de um determinado local.


## **Simulando com outros softwares**

Para simular os gráficos de curvas de cargas sem o Simuload, geralmente é utilizado um software de planilhas como o Google Sheets (GOOGLE, 2023). Estes são os recursos comumente usados atualmente pelos estudantes durante o componente curricular Laboratório Integrado VI. No entanto, tal processo acaba sendo muito manual e trabalhoso para o preenchimento dos dados. No intervalo de 5 minutos, por exemplo, são praticamente 300 células de valores preenchidos por intervalo para diversos equipamentos. A Figura 8 demonstra o mapeamento de consumo dos equipamentos e cálculo das cargas através do Google Sheets para simulação de curvas.

*Fig. 8 Mapeamento de consumo dos equipamentos e cargas para simulação de curvas no Google Sheets.*  



Fonte: Autoria própria.

Com os dados de consumo dos equipamentos em mãos, é combinada a quantidade de cada equipamento para compor as residências e estabelecimentos, que por sua vez serão combinados para compor uma região para ser atendida pelos transformadores. O consumo dos estabelecimentos são calculados a partir desses valores e utilizados na simulação, comparando com as curvas do transformador e ajustando as quantidades para adequar o consumo. As Figuras 9 e 10 demonstram, respectivamente, o mapeamento das curvas características de transformadores dos tipos 1, 2 e 3, além do cálculo de demandas das cargas para serem atendidas pelo transformador, e simulação das curvas dos consumidores e do transformador no Google Sheets.

*Fig. 9 Cálculo das curvas de carga a partir de consumidores residencial, comercial, industrial e iluminação no Google Sheets.*

Fonte: Autoria própria.

*Fig. 10 Curva de simulação da demanda dos estabelecimentos pela curva característica do transformador no Google Sheets.*




Fonte: Autoria própria.

## **Aplicação do Simuload**

Realizando a simulação com o Simuload, é possível utilizar os equipamentos e cargas pré-definidos no banco de dados ou customizar novas opções. Dentre os registros pré-definidos, estão os equipamentos e suas curvas de carga horária, mapeadas pela PPH 2019, e potência, mapeadas pela norma SM04.14-01.001 em seu anexo I (NEOENERGIA COELBA, 2014, p. 21) que pode ser encontrado no Apêndice C. A Figura 11 apresenta a tela principal do Simuload, onde é possível visualizar os comandos de criação de componentes ou simulações de curvas.

*Fig. 11 Janela principal do Simuload.*




Fonte: Autoria própria.

Os alunos iniciaram a atividade adicionando os equipamentos na ferramenta, sendo adicionar, editar ou excluir um equipamento, tarefas possíveis no menu equipamentos. No campo *Curva de Carga Horária*, podemos definir a distribuição de uso em 24 horas do equipamento seguindo o padrão de números entre 0 e 1 nos colchetes:


[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2]

Após adicionar os equipamentos, foram definidas a potência, o fator de potência e a distribuição horária de uso de cada equipamento. No campo *Potência* deve ser inserido um valor numérico que pode ser decimal utilizando um ponto no lugar da vírgula. O campo *Fator de Potência* também pode ser decimal mas deve variar entre 0 e 1. As Figuras 12 e 13 representam, respectivamente, a janela com a listagem de equipamentos e operações possíveis, e a janela de criação do equipamento e seus campos.

*Fig. 12 Janela de equipamentos do Simuload.*




Fonte: Autoria própria.


*Fig. 13 Janela de criação de equipamento do Simuload.*  


Fonte: Autoria própria.

Em seguida, eles adicionaram as cargas, que poderiam ser estabelecimentos residenciais, comerciais ou até mesmo iluminação pública. No menu cargas é possível juntar diversas configurações de equipamentos para construir a carga desejada. Na tela de criação é possível adicionar equipamentos unitários (>) ou em lote (>>) selecionando o número desejado logo abaixo. Também é possível remover equipamentos selecionados à direita. As Figuras 14 e 15 representam, respectivamente, a janela com a listagem de cargas e operações possíveis, e a janela de criação da carga com o campo de seleção de equipamentos.

*Fig. 14 Janela de cargas do Simuload.*  



Fonte: Autoria própria.

*Fig. 15 Janela de criação de carga do Simuload.*  


Fonte: Autoria própria.

A carga era alimentada pelos equipamentos adicionados anteriormente. Após a adição das cargas, os alunos criaram uma curva, que representa a distribuição temporal do consumo de energia elétrica das várias cargas. Essa curva representa o consumo de energia elétrica numa região atendida por um transformador.

Na tela principal é possível editar as configurações para a simulação da curva e criar curvas baseadas nas cargas existentes. Da mesma forma que a janela de novas cargas, as curvas utilizam a estrutura de adição individual (>) ou em lote (>>) das cargas, sendo possível escolher a quantidade do lote adicionado pela numeração abaixo. A Figura 16 apresenta a janela de criação de curva com o campo de seleção de cargas.


*Fig. 16 Janela de criação de curva do Simuload.*  


Fonte: Autoria própria.

Os transformadores característicos de 75 kVA dos tipos 1, 2 e 3, utilizados no projeto da disciplina Laboratório Integrado VI, já estão registrados por padrão no Simuload e prontos para uso nas simulações. No menu transformadores é possível criar e configurar outros transformadores com a mesma estrutura de distribuição de 24 horas dos equipamentos no campo Curva de Carga Horária:


[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2]

As Figuras 17 e 18 representam, respectivamente, a janela com a listagem de transformadores e operações possíveis, e a janela de criação do transformador e seus campos.

*Fig. 17 Janela de transformadores do Simuload.*

Fonte: Autoria própria.

*Fig. 18 Janela de criação de transformador do Simuload.*



Fonte: Autoria própria.


Para realizar a simulação, basta clicar na opção *Simular Curva* na janela principal. É possível selecionar uma curva de carga individual ou uma curva de carga, junto com um transformador. Se a simulação ou exportação não funcionarem, é provável que algum formato esteja incorreto no campo *Curva de Carga Horária* de um equipamento ou transformador.

Durante a simulação, a curva de carga é representada pela linha azul, enquanto a do transformador é representada pela linha laranja. A simulação oferece várias opções utilitárias padrão fornecidas pelo pacote Matplotlib. É possível mover a curva, aplicar zoom, desfazer ações, editar bordas e espaçamentos, configurar as características da curva e salvá-la como imagem.


No gráfico, o eixo Y representa o consumo/fornecimento da curva e do transformador em quilowatt-hora, enquanto o eixo X representa as horas. Antes de realizar a simulação, é possível selecionar o intervalo desejado nas configurações. As opções disponíveis são: 1 hora, 30 minutos, 15 minutos e 5 minutos, sendo que o intervalo padrão é de 1 hora. A seguir, apresentamos as simulações realizadas com intervalo de 1 hora e, respectivamente, intervalos de 30 minutos, 15 minutos e 5 minutos. Essas simulações utilizam as curvas registradas por padrão no Simuload.

A Figura 19 exibe a simulação de uma curva de exemplo e transformador do tipo 1 no intervalo de 1 hora, com todas as opções utilitárias fornecidas pelo pacote Matplotlib. A mesma simulação é feita para os intervalos de 30, 15 e 5 minutos nas Figuras 20, 21 e 22, respectivamente.


*Fig. 19 Simulação da curva e transformador do tipo 1 registrados no Simuload no intervalo de 1 hora.*




Fonte: Autoria própria.

*Fig. 20 Simulação da curva e transformador do tipo 1 registrados no Simuload no intervalo de 30 minutos.*  


Fonte: Autoria própria.

*Fig. 21 Simulação da curva e transformador do tipo 1 registrados no Simuload no intervalo de 15 minutos.*  


Fonte: Autoria própria.

*Fig. 22 Simulação da curva e transformador do tipo 1 registrados no Simuload no intervalo de 5 minutos.*  


Fonte: Autoria própria.

Seguindo as etapas de utilização do Simuload, os alunos conseguiram adaptar os equipamentos, cargas e curvas para atender aos critérios do projeto em questão. O objetivo é ajustar a curva de carga para que o consumo esteja entre 100% e 130% da capacidade do transformador.

Para uma manipulação e avaliação mais precisa dos dados, foi implementada a funcionalidade de exportar curva. Essa opção gera um arquivo CSV com base na curva e transformador selecionados, considerando o intervalo escolhido nas configurações. O arquivo CSV é salvo na pasta *“curvas”*, localizada no mesmo diretório do Simuload. Cada simulação cria uma nova pasta com o nome da curva e transformador utilizados. Dentro dessa pasta, há o arquivo CSV com os dados de simulação, além do nome do arquivo que indica a data e horário em que foi exportado.

## **Resultados e comparações**

A utilização do Simuload se mostrou uma alternativa mais prática e eficiente quando comparada com a maneira comumente utilizada pelos alunos, na qual consiste em fazer as simulações manualmente, hora a hora, inserindo valores de vários equipamentos em vários estabelecimentos e calculando tudo por planilhas. Todo esse trabalho aumenta o tempo total destinado a essa atividade e pode levar a uma maior possibilidade de erro, pois os cálculos são feitos de forma manual pelos estudantes. Com o Simuload foi possível fazer todo esse cadastramento, análise e escolha do transformador adequado de forma mais prática e sem comprometer o processo de aprendizagem proposto no componente curricular. Além disso, o próprio trabalho acaba exigindo mais tempo no registro de valores e fórmulas do que na análise das curvas de carga e adequação ao transformador.

Em contrapartida, o Simuload apresenta algumas limitações e pontos a serem melhorados. Uma das principais desvantagens é a falta de exibição de erros, o que pode dificultar a utilização para novos usuários em certas etapas. Embora o software se esforce para evitar erros e preenchimentos incorretos nos campos, a estrutura dos campos de *Curva de Carga Horária* pode ser problemática. Caso algum valor seja preenchido incorretamente, a simulação não será executada e a localização do erro não será informada ao usuário. Por esse motivo, os usuários optaram por preencher e revisar esses valores em um editor de texto antes de inseri-los no Simuload. Exibir os erros corretamente ou construir uma estrutura que valide esses dados antes de serem inseridos seria uma melhoria valiosa.

Outra limitação do software é que ele se baseia no modelo de dados da PPH 2019, projetado principalmente para simulações com intervalo de 1 hora. Os intervalos de 30, 15 e 5 minutos são gerados por meio de um algoritmo de aleatoriedade, o que pode não refletir com precisão o funcionamento real de alguns equipamentos. Além disso, pode dar a impressão de que o consumo é menor nos intervalos menores devido aos valores aleatórios serem menores ou iguais aos da referência (gráfico com intervalo de 1 hora). Como resultado, os valores da simulação em outros intervalos não podem ser ajustados e, embora o software busque fornecer uma representação geral, pode haver discrepâncias em relação à realidade operacional.

Ao utilizar o Simuload, os alunos puderam ajustar as cargas, equipamentos e a curva para atender às condições do transformador, de forma mais ágil e eficiente. A ferramenta se mostrou uma alternativa prática e útil para a realização da atividade de Laboratório Integrado VI, proporcionando uma experiência mais enriquecedora e produtiva para os alunos.

# **Conclusão**

O Simuload, projeto desenvolvido e escolhido como trabalho de conclusão do curso de Engenharia Elétrica da UFBA, destaca uma necessidade iminente de utilizar a tecnologia a favor do estudante, a fim de uma aprendizagem mais prática e eficiente. É fundamental que sejam desenvolvidas ferramentas didáticas que possam auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para análise e planejamento de sistemas elétricos.

A simulação de curvas de carga em redes de distribuição de energia elétrica é uma atividade de extrema importância no campo de atuação do engenheiro eletricista, pois é responsável por embasar o planejamento da distribuição de energia elétrica, permitindo o controle eficiente e seguro da demanda de energia, a identificação de pontos críticos e a avaliação do desempenho da rede em situações de pico de demanda.

Portanto, pode-se concluir que o software Simuload é uma ferramenta valiosa para a área de engenharia elétrica, visto que, através da sua capacidade de simular curvas de carga em sistemas elétricos de forma didática, ele pode ser utilizado como ferramenta de estudo para análise e planejamento de redes de distribuição de energia.

## **Considerações finais**

O Simuload é uma ferramenta pensada sobretudo para auxiliar os estudantes de engenharia elétrica e não buscou apresentar-se como opção para o ambiente profissional de forma geral. No entanto, o intuito com a criação do software foi também estender as possibilidades e o debate no que diz respeito aos recursos tecnológicos existentes atualmente. É preciso pensar na área de simulação de curvas de carga de forma mais ampla e abrangente, não só no âmbito profissional, mas sobretudo no âmbito acadêmico, pois é na formação que o estudante tem a possibilidade de ter seus primeiros contatos com o esse tipo de análise. Levando em consideração o cenário atual, é imprescindível estabelecer diálogos e abrir espaço para ferramentas capazes de trazer benefícios no aprendizado dos estudantes.

Neste aspecto, o Simuload apresenta-se como uma ferramenta que traduz a necessidade de intercâmbio entre a tecnologia e a prática, trazendo diversas vantagens, tais como: eficiência e produtividade, pois facilita o processo de mapeamento de dados, análise e geração de gráficos, permitindo que os resultados sejam obtidos e avaliados de forma mais rápida e precisa; compreensão dos dados, pois oferecem recursos avançados de visualização de dados, permitindo que as informações sejam apresentadas de forma clara e intuitiva; otimização, pois é possível realizar análises preditivas, modelando diferentes cenários e simulações para prever comportamentos futuros.

O Simuload apresenta algumas desvantagens por conta das premissas adotadas no seu desenvolvimento, baseado no PPH 2019, e pontos de melhoria que não foram implementados. Apesar disso, ele foi considerado pelos estudantes uma alternativa mais prática para realizar as simulações de curvas de carga. Mesmo sendo necessária maior atenção dos usuários no momento do preenchimento de alguns campos, este não é um fator que compromete o resultado final quando todas as informações são inseridas da maneira correta. Um bom ponto de melhoria para esse cenário seria implementar a exibição de erros ou uma estrutura que valide esses campos antes de registrá-los no software.

O Simuload apresenta-se de maneira mais eficiente nas simulações com intervalo de 1 hora, podendo sofrer alterações no resultado final quando usado em outros intervalos temporários diferentes. Isso é decorrente da adoção dos modelos da PPH 2019 como base para seu desenvolvimento e do seu algoritmo de aleatoriedade que não é totalmente preciso, apesar de buscar ser o mais próximo da realidade. Esta é uma desvantagem que merece maior atenção, pois pode comprometer o resultado final do processo, portanto, é indicado que o software seja utilizado respeitando essa limitação. Os gráficos de intervalos menores que 1 hora são estimativas geradas para fins didáticos, para resultados mais precisos é necessário um mapeamento de dados mais minucioso, o que comprometia o processo de aprendizagem em outras formas de modelagem e simulação das curvas de carga. Visto esse cenário, o Simuload também possui uma funcionalidade de exportação dos dados para um arquivo CSV, que permite a sua manipulação de forma mais precisa.

A partir da experiência dos estudantes e das análises dos resultados obtidos no estudo de caso, foi possível compreender todas as vantagens e desvantagens do Simuload. O intuito principal foi proporcionar aos estudantes uma maneira mais prática de realizar as simulações de curvas de carga, reiterando a importância do pensamento analítico em todo o processo. Poder examinar o Simuload na prática foi extremamente enriquecedor e desafiador, pois ao mesmo tempo em que a ferramenta se mostrou eficiente na atividade proposta, foi possível também colher insumos para o aprimoramento da mesma, o que certamente o torna um projeto bastante relevante a se evoluir em trabalhos futuros.

# Referências

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python**. [S. l.], 2023. Disponível em: https://www.python.org/. Acesso em: 7 jul. 2023.

MIRO. **Miro**. [S. l.], 2023. Disponível em: https://miro.com/pt/. Acesso em: 7 jul. 2023.

MICROSOFT. **Visual Studio Code**. 1.80. [S. l.], 2023. Disponível em: https://code.visualstudio.com/. Acesso em: 7 jul. 2023.

RIVERBANK COMPUTING LIMITED. **PyQt5**. 5.15.9. [S. l.], 2023. Disponível em: https://pypi.org/project/PyQt5/. Acesso em: 7 jul. 2023.

THE QT COMPANY. **Qt Designer**. 5.15. [S. l.], 2023. Disponível em: https://doc.qt.io/qt-5.15/.Acesso em: 7 jul. 2023.

THE MATPLOTLIB DEVELOPMENT TEAM. **Matplotlib**. 3.7.2. [S. l.], 2023. Disponível em: https://matplotlib.org/. Acesso em: 7 jul. 2023.

HWACI – APPLIED SOFTWARE RESEARCH (coord.). **SQLite**. 3.42.0. [S. l.], 2023. Disponível em: https://www.sqlite.org/index.html. Acesso em: 7 jul. 2023.

CORTESI, David; BAJO, Giovanni; CABAN, William; MCMILLAN, Gordon. **PyInstaller**. 5.13.0. [S. l.], 2023. Disponível em: https://pyinstaller.org/en/stable/. Acesso em: 7 jul. 2023.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (Brasil). Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. **PPH 2019**: Pesquisa de Posse e Hábitos de Uso de Equipamentos Elétricos na Classe Residencial 2019. [S. l.], 2019. Disponível em: https://q.eletrobras.com/pt/Paginas/PPH-2019.aspx. Acesso em: 7 jul. 2023.

TORVALDS, Linus; HAMANO, Junio. **Git**. [S. l.], 2005. Disponível em: https://git-scm.com/. Acesso em: 7 jul. 2023.

GITHUB. **GitHub**. [S. l.], 2023. Disponível em: https://github.com/. Acesso em: 7 jul. 2023.

GOOGLE. **Google Sheets**. [S. l.], 2023. Disponível em: https://docs.google.com/spreadsheets/. Acesso em: 7 jul. 2023.

NEOENERGIA COELBA. SM04.14-01.001, 12ª Edição, de 3 de agosto de 2014. **Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição a Edificações Individuais**, [S. l.], p. 21-22, 3 ago. 2014. Disponível em: https://servicos.neoenergiacoelba.com.br/comercial-industrial/Documents/Normas%20e%20Tarifas/SM04.14-01.001.pdf. Acesso em: 7 jul. 2023.

# Apêndice A – **Código do algoritmo de aleatoriedade**

def interpolador\_curva(self, consumo\_curva, intervalo = 1):

values = int(24 \* (60/intervalo))

intervalo\_interp = np.linspace(0, 23, values)

# cria um vetor vazio com a quantidade de valores e define o subintervalo

# subintervalo por ser de 5, 15 ou 30 minutos

consumo\_curva\_interp = [None] \* values

sub\_intervalo = int(values/24)

count = 0

# fixa uma seed para que o resultado seja o mesmo em todas as simulações

seed = int(np.sum(consumo\_curva))

percentual\_var = 40

base\_avg = 100 - percentual\_var

while (count < values):

# valor no vetor de 24h é a média do sub intervalo

consumo\_curva\_interp[count] = consumo\_curva[int(count/sub\_intervalo)]

avg = consumo\_curva\_interp[count]

if(values > 24):

new\_avg = 0

for i in range(sub\_intervalo):

# setar uma seed única e gerar um valor de 0% a 40%

np.random.seed(seed + count + i)

rgen = np.random.randint(0, percentual\_var)

# comutar o sinal do valor gerado rgen

if (count + i) % 2 != 0:

rgen = rgen\*(-1)

# soma o valor gerado a partir de meia média e acumula uma nova média

consumo\_curva\_interp[count+i] = avg\*(base\_avg+rgen)\*0.01

new\_avg += consumo\_curva\_interp[count+i]

i+=1

# calcular fator do que falta para a média original

normalization = 100/base\_avg

fator = avg/(normalization\*new\_avg/sub\_intervalo)

# multiplicar todos os valores do sub intervalo pelo fator

j = 0

while (j < sub\_intervalo):

# se o valor exceder a média:  
 # o ponto será igual à média e salvar o valor excedente   
 if (consumo\_curva\_interp[count+j] \* fator) > avg:

consumo\_curva\_interp[count+j] = avg

exceed = consumo\_curva\_interp[count+j] \* fator - avg

# se ainda houver próximo valor, adicionar o excedente ao próximo

# e contar duas iterações

if (j + 1) < sub\_intervalo:

consumo\_curva\_interp[count+j+1] = consumo\_curva\_interp[count+j+1] \* fator + exceed

j += 2

# se não, adicionar ao anterior e contar uma iteração (fim do laço)

else:

consumo\_curva\_interp[count+j-1] = consumo\_curva\_interp[count+j-1] \* fator + exceed

j += 1

# se não exceder a média, seguir a fórmula do fator

else:

consumo\_curva\_interp[count+j] = consumo\_curva\_interp[count+j] \* fator

j += 1

# a iteração acontece pra cada sub intervalo entre uma hora e outra

count += sub\_intervalo

# retorna valor em kW

return intervalo\_interp, np.array(consumo\_curva\_interp)/1000

# Apêndice B – **Repositório do Simuload**

O código do Simulad está hospedado num repositório no Github que pode ser acessado no seguinte link: <https://github.com/jpcairesf/simuload>. Nele, você encontrará todo o código fonte, histórico do versionamento de código e alterações, e um guia explicativo na página inicial. O guia contém instruções para download do código fonte e das versões executáveis de distribuição para Windows e Linux, além de um passo a passo de como utilizar o software.

# **Apêndice C –** **Anexo I. Tabelas da norma SM04.14-01.001**

